## Titre
Formulaire de paramétrage du modèle d'analyse économique et financière pour projets d'électrification hors-réseau (EHR)
Merci de remplir les cellules en jaune
> Feuille hypothèses de dimensionnement | C'est la corrélation entre le champ PV et la charge (demande d'énergie de tous les abonnés) qui doit être recherchée et justifiée.
> Feuille calcul de la demande journalière | Détailler les calculs de la demande journalière (prévision des nombres d'abonnés par typologie de client, la consommation par typologie de client pour calculer les consommations totales par typologie de client)
> Feuille Energie | La demande estimée en énergie de tous les abonnés ainsi que la taille du champ PV qui permettra de pouvoir assurer cette demande.
> Feuille Investissement (CAPEX) | Les coûts raisonnables avec des équipements de qualité
> Feuille hypothèses détaillées | Hypothèses réalistes qui se justifient par les retours d'expérience
> Feuille tarif | Bien présenter les hypothèses et tester (si possible) la sensibilité de votre tarif par rapport aux différents scénarii
L'onglet Estimation de la demande a été créé pour vous faciliter l'estimation de la demande d'énergie et lier les données de base

## Dimensionnement
I- Informations générales
Population (Spécifier l'année): | 2000 | En prenant des données issues du RGPH4 sur le site de l'INSAE et le taux d'accroissement annuel
Taille de ménage | 6 | On peut prendre la taille moyenne sur le pays mais on peut également prendre directement celle du département ou de la localité (qui est la meilleure valeur)
Nombre de ménages | 333 | On ne doit pas remplir cette case puisqu'elle se génère avec cette formule
Taux démographique annuel (%) | 2.555%
Taux annuel d'accroissement de demande énergétique (%) | 1% |  | il s'agit ici du taux applicable au consommation spécifiques (géréralement bas pour les domestiques)
Foisonnement pour l'estimation de la demande journalière (%) | 100% |  | pour tenir compte que tout abonné ne consomme pas uniformément à sa consommation spécifique. Cela permet de passer de la valeur d'enquête à la valeur de planification. de l'ordre de 70% (?) Pour éviter toute confusion sur l'emploi de ce coefficient on peut supposer que les valeurs de consommations sont foisonnées.
Pourcentage de ménages raccordables (%) | Voir l'onglet Dimensionnment | C'est le pourcentage du nombre de ménage que l'opérateur cible. Pourquoi pas demander le nombre de ménages que l'opérateur souhaite raccorder. La clientèle ciblée est autre chose. Il peut cibler de ne pas raccorder les petits sous le réseau et leur proposer des kits solaires, ou de ne pas les raccorder. Tout devra être justifié par des hypothèses réalistes (retour d'expérience)
il s'agit ici de reprendre les demandes journalières totales pour chaque Type. Mettre le détail de calcul sur une autre feuille que vous pouvez appelez ''estimation de la demande''
Prévisions de la demande (Energie vendue) |  | An1 | An2 | An3 | An4 | An5 | An6 | An7 | An8 | An9 | An10 | An11 | An12 | An13 | An14 | An15 | An16 | An17 | An18 | An19 | An20 | An21 | An22 | An23 | An24 | An25
Demande journalière Type T1 Forfait (kWh/j) | kWh/jour | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demande journalière Type T2 (kWh/j) | kWh/jour | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demande journalière Type T3 (kWh/j) | kWh/jour | 40.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demande journalière Type T4 (kWh/j) | kWh/jour | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demande journalière Type T5 (kWh/j) | kWh/jour | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demande journalière totale (kWh/j) | kWh/jour | 134.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Perte lié au réseau de distribution (%) | bar: An1 to An25
II- Eléments de dimensionnement du générateur adéquat
Horizon du premier investissement (ans) |  | An1: Mettre l'année pour laquelle seront dimensionnés les installations
Energie journaliere consommée au 1ier investissement (kWh/j) |  | An1: Mettre la consommation vendue pour l'année de dimensionnement
Taux d'hybridation (%) |  | An1: Production diesel/production totale en kWh
Ensoleillement (kWh/m²/j) |  | An1: Indiquez la valeur de l'ensoleillement utilisée pour le dimensionnement des installation. Indiquez la source.
Le rendemenent de dimensionnement des équipements (Modules, batteries, électronique, …) |  | An1: Cela correspond en fait au ratio de performance qui prend en compte toutes pertes du champ PV jusqu'à la charge (souvent compris entre 65% à 75%)
Puissance unitaire du module solaire (W) |  | An1: Doit correspondre avec les données affichées sur les fiches techniques des modules utilisés au niveau du champ PV
III- Elements de la configuration choisie (Système Hybride avec Bus AC + stockage; Système Hybride avec Bus DC + stockage; Système mixte; ...)
ONDULEUR PV
Pointe des consommations (kW) |  | An1: Justifier par une courbe de charge journalière ou un facteur de charge (facteur de charge variant entre 20 et max 35%)
Pond unitaire de l'onduleur PV (W) |  | An1: Doit permettre de couvrir la puissance installée du champs réduite de la demande de puissance minimale prise par le réseau
Nombre total onduleurs PV à choisir
MODULES SOLAIRES |  | An1: Ce nombre de total de modules doit permettre au champ PV d'avoir une puissance qui permet d'alimenter la charge en journée et de stocker l'énergie au niveau des batteries afin de pouvoir l'utiliser pendant la nuit ou pendant les jours nuageux et période de pluie (fonctionnement 100% solaire). Faire attention pour intégrer réellement un nombre raisonnable de jours d'autonomie.
Nombre total de modules solaires à installer
ONDULEUR BIDIRECTIONNEL |  | An1: Onduleur bidirectionnel ou chargeur MPPT dépendamment du type de configuration (bus AC ou bus DC). Les valeurs données seront confirmées par les fiches techniques des équipements fournies et permettront la recharge du banc de batterie prévu.
Réseau monophasé ou triphasé)
Puissance calculée par phase (kW)
Pond unitaire de l'onduleur bidirectionnel (W)
CHARGEURS MPPT
Capacité (Volt ; Ampère)
Quantité
BATTERIES
Capacité (Ah)
Tension batterie (V)
Profondeur de decharge (%) |  | An1: Cette donnée est très importante pour la durée de vie de la batterie et la solidité du sytème. Faire le lien entre cette profondeur de décharge et le renouvellement du parc de batteries et prendre une option efficience.
Nombre total de batteries
Capacité totale en kWh/jour |  | An1: Cette capacité doit permettre d'assurer la demande la nuit et pendant les jours nuageux (très faible ensoleillement) pour 100% solaire. Préciser bien son utilisation pour le cas d'hybridation
Autonomie (jour) |  | An1: Une autonomie raisonnable doit être choisie pour répondre à quelques jours nuageux, pluvieux consécutifs. À minima un jour en système hybride
Tension de charge des batteries (48V)
GROUPE ELECTROGENE
Puissance GE en kVA
ELEMENTS DE PROTECTION
Côté DC |  | An1: Très important. Indiquez les organes de protection prévus
Côté AC
IV- Eléments du réseau de distribution BT
Désignation | Unité | An1: Quantité
Portée maxi / mini | m | An3: Indiquer la portée maxi et mini (distance entre 2 poteaux successifs)
Paramètre | m | bar: An1
Longueur de câble BT (spécifier la section: mm2) | m | An3: Indiquer les types de câbles (par section par exemple: Alu 3x75+54+16 mm²) et la longueur prévue
Longueur de câble BT (spécifier la section: mm2) | m | bar: An1
Longueur de câble BT (spécifier la section: mm2) | m | bar: An1
Poteaux (spécifier le type) | m | bar: An1
Poteaux (spécifier le type) | Unité | An3: Indiquez les types de poteau et le nombre (par exemple: Béton 10B1250, 8m bois etc…)
Poteaux (spécifier le type) | Unité | bar: An1
V- ANNEXES
Schémas unifilaire de la configuration | Produire le schéma unifilaire de la configuration de la centrale PV à installer
Fiches techniques des équipements | Joindre les fiches techniques de quelques éléments clés comme les modules PV, les onduleurs, les batteries et GE si applicable
Note on A12: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : on peut faire le lien cela. cela évite les erreurs de saisie

## calcul de demande journalière
FICHIER D'AIDE AU CALCUL DE LA DEMANDE JOURNALIÈRE POUR LA VÉRIFICATION DU DIMENSIONNEMENT
Prévisions du nombre d'abonnés |  | An1 | An2 | An3 | An4 | An5 | An6 | An7 | An8 | An9 | An10 | An11 | An12 | An13 | An14 | An15 | An16 | An17 | An18 | An19 | An20 | An21 | An22 | An23 | An24
Nombre de client - T1 (forfait) | nombre | An1: 20
Nombre de clients-T2 | nombre | An1: 35
Nombre de clients-T3 | nombre | An1: 35
Nombre de clients-T4 | nombre | An1: 20
Nombre de clients-T5 | nombre | An1: 5
Nombre total de clients (tous) |  | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consommation spécifique journalière par abonnés | kWh/j/abonné | An1 | An2 | An3 | An4 | An5 | An6 | An7 | An8 | An9 | An10 | An11 | An12 | An13 | An14 | An15 | An16 | An17 | An18 | An19 | An20 | An21 | An22 | An23 | An24 | An25
Client - T1 Forfait | kWh/j/abonné | An1: 0.2
Client - T2 | kWh/j/abonné | An1: 0.5
Client - T3 | kWh/j/abonné | An1: 1.17
Client - T4 | kWh/j/abonné | An1: 2.33
Client - T5 | kWh/j/abonné | An1: 5
Prévision de la demande journalière par type de client |  | An1 | An2 | An3 | An4 | An5 | An6 | An7 | An8 | An9 | An10 | An11 | An12 | An13 | An14 | An15 | An16 | An17 | An18 | An19 | An20 | An21 | An22 | An23 | An24 | An25
Demande journalière Client - T1 Forfait (kWh/j) | kWh/jour | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demande journalière Client - T2 (kWh/j) | kWh/jour | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demande journalière Client - T3 (kWh/j) | kWh/jour | 40.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demande journalière Client - T4 (kWh/j) | kWh/jour | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demande journalière Client - T5 (kWh/j) | kWh/jour | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demande journalière totale (kWh/j) | kWh/jour | 134.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demande journalière foisonnée (kWh/jour) |  | 134.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demande foisonné annuelle MWh/an | MWh/an | 48.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A18: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : on peut mettre la formule

## Energie
Hypothèses Energie
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Nombre de nouveaux abonnés par an
Nombre de nouveaux branchements - T1 (forfait) | Nb/an |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre de nouveaux branchements-T2 | Nb/an |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre de nouveaux branchements - T3 | Nb/an |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre de nouveaux branchements - T4 | Nb/an |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre de nouveaux branchements - T5 | Nb/an |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre de nouveaux branchements (tous) | Nb/an | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
hors pertes
Consommation annuelle unitaire | kWh/an/abonné | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Consommation annuelle unitaire abonné - T1 (forfait) | kWh/an/abonné | 1: 72
Consommation annuelle unitaire abonnés- T2 | kWh/an/abonné | 1: 180
Consommation annuelle unitaire abonnés- T3 | kWh/an/abonné | 1: 421.2
Consommation annuelle unitaire abonnés- T4 | kWh/an/abonné | 1: 838.8
Consommation annuelle unitaire abonnés- T5 | kWh/an/abonné | 1: 1800
Consommation annuelle | kWh/an | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Consommation annuelle abonnés - T1 (forfait) | kWh/an |  | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consommation annuelle abonnés - T2 | kWh/an |  | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consommation annuelle abonnés - T3 | kWh/an |  | 14742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consommation annuelle abonnés - T4 | kWh/an |  | 16776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consommation annuelle abonnés - T5 | kWh/an |  | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consommation totale des abonnés | kWh/an |  | 48258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Echange d'électricité avec le réseau à l'année de raccordement (+ vente et - achat) | kWh/an
PRODUCTION | pertes incluses |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Production solaire PV | kWh/an
Production diesel backup | kWh/an
APPROVISIONNEMENT
Achat ou vente d'électricité au réseau | kWh/an
ACTIVITE PERIPHERIQUE - INSTALLATION DE KITS PV
Nombre de Kit PV installés - type 1 | Unités/an | 1800 1: 20
Nombre de Kit PV installés - type 2 | Unités/an
Nombre de Kit PV installés - type 3 | Unités/an
Nombre de Kit PV installés - type 4 | Unités/an
Nombre de Kit PV installés (tous) | Unités/an | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A11: estimations liées au forfait appliqué
Note on A12: estimations liées au forfait appliqué
Note on A27: à partir de l'année de l'interconnexion au réseau, si interconnexion programmée
Note on A33: à partir de l'année de l'interconnexion au réseau, si interconnexion programmée

## CAPEX
Hypothèses Investissement (CAPEX)
PRODUCTION - équipements
| Exemple : Centrale de ….....kWc / …...... kVA |  | Durée amortissement |  | COUT (F CFA) | EUR
| Centrale PV hors batterie & électronique |  |  | ans |  | 0
| Batteries |  |  | ans |  | 0
| Groupe électrogène |  |  | ans |  | 0
| Electronique |  |  | ans |  | 0
Cablage
Génie civil
| N/A |  |  | ans |  | 0
| N/A |  |  | ans |  | 0
PRODUCTION - autres frais initiaux
| Acquisition terrain et aménagement |  |  |  |  | 0
| Frais d'installation |  |  |  |  | 0
| Coût de transport |  |  |  |  | 0
| Ingénierie & formation |  |  |  |  | 0
| Imprévus |  |  |  |  | 0
| Total Production |  |  |  | 0 | 0
DISTRIBUTION - réseaux MT/BT
| Réseau BT |  | Durée amortissement |  | COUT (F CFA) | EUR
| Total Distribution |  |  | ans | 0 | 0
| ITEMS | PRIX UNITAIRE (FCFA) | UNITE | QUANTITE | SOUS TOTAL FCFA | SOUS TOTAL EUR
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Sous-Total réseaux MT/BT |  |  |  | 0 | 0
| DISTRIBUTION - branchements initiaux |  |  | raccordés à l'année de démarrage
| ITEMS (connexion) | PRIX UNITAIRE (FCFA) | UNITE | QUANTITE | SOUS TOTAL FCFA | SOUS TOTAL EUR
| Branchement T1 forfait |  | Connexion |  | 0 | 0
| Branchement T2 |  | Connexion |  | 0 | 0
|  |  | Connexion |  | 0 | 0
|  |  | Connexion |  | 0 | 0
|  |  | Connexion |  | 0 | 0
| Sous-Total branchements |  |  |  | 0 | 0
| KITS SOLAIRE INDIVIDUELS |  |  | installés à l'année de démarrage
| ITEMS (kits PV) | PRIX UNITAIRE (FCFA) | UNITE | QUANTITE | SOUS TOTAL FCFA | SOUS TOTAL EUR
|  |  | Kit |  | 0 | 0
|  |  | Kit |  | 0 | 0
|  |  | Kit |  | 0 | 0
|  |  | Kit |  | 0 | 0
| Total |  |  |  | 0 | 0

## Hypothèses détaillées
Hypothèses détaillées
GENERAL | Valeur | Unités | Source | Commentaires
Nom du projet
Scenario |  |  |  | ex. : Référence, Haut, Bas
PARAMETRES MACRO-ECONOMIQUES
Inflation
Inflation annuelle générale |  | %/an |  | INFORMATION A FOURNIR PAR LE CONCÈDANT
Hausse annuelle des prix du carburant |  | %/an |  | INFORMATION A FOURNIR PAR LE CONCÈDANT
Hausse annuelle des tarifs de l'électricité |  | %/an |  | INFORMATION A FOURNIR PAR LE CONCÈDANT
Monnaies
Monnaie locale | FCFA |  |  | utilisée pour les revenus
Monnaie d'investissement | EUR |  |  | utilisée pour l'investissement
Taux de change avec monnaie locale | 655.957 | FCFA/EUR
PARAMETRES DE COUTS
OPEX - Couts d'Opération et Maintenance
Equipements
Centrale PV hors batterie & électronique |  | %age de l'invest/an |  | coût d'O&M annuel par type d'équipement, calculé en % de l'investissement initial
Batteries |  | %age de l'invest/an
Groupe électrogène |  | %age de l'invest/an
Electronique |  | %age de l'invest/an
N/A |  | %age de l'invest/an
N/A |  | %age de l'invest/an
Réseau BT |  | %age de l'invest/an
COUTS FIXES
Salaires
Salaires techniciens |  | FCFA/mois
Nb homme-mois techniciens |  | mois/an
Salaires non-qualifiés |  | FCFA/mois
Nb homme-mois non-qualifiés |  | mois/an
Autres
Assurances & divers coûts fixes |  | FCFA/an |  | ex. location terrain, autres couts fixes
COUTS VARIABLES
Consommation spécifique Diesel |  | litre/kWh
Cout du carburant (Diesel) |  | FCFA/litre
Cout de revient carburant | 0 | FCFA/kWh |  | ex. 0,35 l/kWh à 650 FCFA/l
Divers couts variables sur la production diesel |  | FCFA/kWh |  | ex. 10% des couts de carburant (lubrifiant gp électrogène, filtre…)
PARAMETRES FINANCIERS
Taxes
Impôt sur les bénéfices |  | %
Taxes sur les ventes d'électricité (TVA) |  | %
Taxes sur les importations
Centrale PV hors batterie & électronique |  | %
Batteries |  | %
Groupe électrogène |  | %
Electronique |  | %
N/A |  | %
N/A |  | %
Réseau BT |  | %
Interconnexion réseau |  | %
Besoin en Fonds de Roulement |  | mois de Chiffre d'Affaires
Sources de financement - investissement initial
Subvention initiale |  | % de l'investissement initial
Fonds propres |  | % de l'investissement initial
Prêt concessionnel |  | % de l'investissement initial
Prêt commercial |  | % de l'investissement initial |  | vérifier que la valeur totale des 4 sources de financement ne dépasse pas 100%
Conditions du prêt concessionnel
Durée |  | ans
Periode de grâce |  | ans
Taux d'intérêt |  | %/an
Conditions du prêt commercial
Durée |  | ans
Periode de grâce |  | ans
Taux d'intérêt |  | %/an
Sources de financement - ré-investissement
Année du réinvestissement principal (à financer) |  | n° de l'année |  | de 1 à 25, en fonction du besoin de financement (trésorerie négative) identifié grâce au graphique Cash Flow
Subvention au réinvestissement |  | % du réinvestissement
Fonds propres |  | % du réinvestissement
Prêt réinvestissement |  | % du réinvestissement
Conditions du prêt réinvestissement
Durée |  | ans
Periode de grâce |  | ans
Taux d'intérêt |  | %/an
Finance carbone
Inclure la finance carbone à l'analyse financière | non |  |  | Ecrire "oui" pour ajouter la finance carbone à l'analyse financière, ou "non". La cellule s'affiche en vert si la finance carbone s'applique
Teneur en carbone de la production de diesel évitée |  | kgCO2/kWh
Prix ​​du crédit carbone |  | EUR/tCO2eq
Frais d'inscription et de validation |  | EUR
Frais de vérification annuelle |  | EUR/an
Objectif de rentabilité
Objectif de TRI financier |  | %/an
Durée retenue pour l'analyse financière |  | ans |  | horizon fixé pour calcul rentabilité financière : peut être plus court que l'analyse économique
PARAMETRES COMMERCIAUX
Population de la zone de concession ciblée
Nombre d'habitants - année 0 |  | nb habitants
Nombre de personnes par ménages |  | pers/ménages
Taux de croissance de la population |  | %
Interconnexion au réseau principal
Année d'interconnexion envisagée (si programmée) |  | n° de l'année |  | Si une interconnexion est envisagée, noter le numéro de l'année (entre 0 et 25), sinon, noter "non"
Cout d'investissement pour l'interconnexion |  | FCFA
Pertes techniques et non techniques |  | %age de pertes
Ventes
Tarif moyen du kWh - année 1 (hors taxes) |  | FCFA/kWh |  | valeur à modifier dans le tableau de bord uniquement
Tarif - forfait |  | FCFA/mois
Tarif branchement type 1 - forfait |  | FCFA |  | Tarif de vente aux usagers (branchement initial)
Tarif branchement - type 2 |  | FCFA
Tarif branchement - type 3 |  | FCFA
Tarif branchement - type 4 |  | FCFA
Tarif branchement - type 5 |  | FCFA
Tarif de vente des kits PV - type 1 |  | FCFA |  | Tarif de vente aux usagers (tarif du Kit)
Tarif de vente des kits PV - type 2 |  | FCFA
Tarif de vente des kits PV - type 3 |  | FCFA
Tarif de vente des kits PV - type 4 |  | FCFA
Tarif d'achat de l'électricité au réseau |  | FCFA/kWh |  | en cas d'interconnexion avec le réseau principal - tarif d'achat au réseau remplace le backup diesel
Tarif de vente de l'électricité au réseau |  | FCFA/kWh |  | en cas d'interconnexion avec le réseau principal - tarif de vente au réseau de l'excédent de production

## Tarif
Information relative à la tarification proposée par le soumissionnaire
Catégorie | Nb d'abonné | Nb de kWh/an | Prime fixe /gestion du recouvrement FCFA/mois | Prime fixe lié à l'ampérage demandé ou au type de kit solaires FCFA/mois | Tarif variable FCFA/kWh | Revenu Prime fixe Recouvre- ment | Revenu Prime fixe Ampérage | Revenu de la partie variable | Revenu total en FCFA/kWh | Part de la prime fixe sur le recouvrement | Tarif moyen de la catégorie FCFA/kWh | Facture mensuelle moyenne FCFA/mois
Tarif forfaitaire (kit 1) | 20 | 1440 | 200 | 1000 |  | 48000 | 240000 | 0 | 288000 |  | 200 | 1200
Tarif forfaitaire (kit 2) | 0 |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 200
Tarif forfaitaire (kit 3) | 0 |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 200
Tarif forfaitaire (kit 4) | 0 |  | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 200
Tarif 1 | 20 | 1440 | 200 | 300 | 110 | 48000 | 72000 | 158400 | 278400 | 43.1% | 193.3333 | 1160
Tarif 2 | 35 | 6300 | 200 | 1000 | 110 | 84000 | 420000 | 693000 | 1197000 | 42.11% | 190 | 2850
Tarif 3 | 35 | 14742 | 200 | 3500 | 130 | 84000 | 1470000 | 1916460 | 3470460 | 44.78% | 235.4131 | 8263
Tarif 4 | 20 | 16776 | 200 | 7000 | 130 | 48000 | 1680000 | 2180880 | 3908880 | 44.21% | 233.0043 | 16287
Tarif 5 | 5 | 9000 | 200 | 10000 | 120 | 12000 | 600000 | 1080000 | 1692000 | 36.17% | 188 | 28200
Total | 135 | 49698 |  |  |  | 324000 | 4482000 | 6028740 | 10834740
Tarif moyen | 218.0116 | FCFA/kWh
Le soumissionnaire fait une proposition tarifaire pour chaque catégorie tarifaire qu'il a inclu dans son offre.
Un tarif peut comprendre trois éléments:
- une prime fixe par classe de consommateur reflétant le niveau d'ampérage demandé par le consommateur (ou le tarif forfaitaire du kit soalire)
- une prime fixe identique pour tous les consommateurs reflétant les coûts de gestion du recouvrement et de plateforme de paiement
- une partie variable ou tarif au kWh liée à la consommation directe de l'abonné.
Il peut également introduire une tarification par forfait.
Pour la tarification avec primes fixes et et tarif variable:
Le tarif variable en FCFA/kWh n'est pas différencié à l'intérieur d'une classe tarifaire mais peut être différent pour chaque classe tarifaire.
Il est recommandé que le montant de la prime fixe (Amp + gestion) ne représente pas plus que 25% de la facture mensuelle.
Les informations sur le nombre d'abonnés et la consommation en kWh sont données pour la cinquième année d'exploitation.
Les chiffres dans la grille ne sont là que pour la vérification du tableur et à titre d'exemple